## Analysis Results
Sample Name | Parameter 1 (ng/μL) | Parameter 2 (ratio) | Parameter 3 (ratio) | QC | Note
B96016-6 | 29 | 1.44 | 1.96 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96016-47 | 38 | 1.67 | 2 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96018-24 | 38 | 1.92 | 2 | ACCEPTABLE | Meets minimum requirements
B96018-25 | 31 | 1.94 | 1.9 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96019-53 | 12 | 2.2 | 1.86 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96020-2 | 29 | 1.7 | 2 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96021-48 | 23 | 2.9 | 2.07 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96021-49 | 26 | 1.99 | 1.94 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96027-9 | 31 | 1.63 | 1.96 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96029-28 | 28 | 1.25 | 1.95 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96029-29 | 31 | 1.93 | 1.85 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96030-25 | 25 | 2 | 1.88 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96031-9 | 35 | 1.94 | 1.91 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96033-74 | 31 | 2.12 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96034-20 | 23 | 2.14 | 2.04 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96035-12 | 16 | 2.27 | 2.08 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio
B96035-79 | 27 | 0.65 | 2.04 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96036-73 | 33 | 1.44 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96038-70 | 32 | 1.73 | 1.96 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96040-18 | 19 | 2.06 | 1.92 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96040-36 | 41 | 2.09 | 1.95 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96040-44 | 40 | 2.19 | 2.04 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96040-69 | 19 | 2.04 | 1.89 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96042-7 | 40 | 1.99 | 1.91 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96042-15 | 23 | 1.69 | 1.92 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96046-74 | 34 | 1.5 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96048-10 | 27 | 1.83 | 2.08 | ACCEPTABLE | Meets minimum requirements
B96048-15 | 28 | 2.18 | 1.99 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96048-56 | 17 | 1.52 | 1.98 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96049-28 | 37 | 1.79 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96051-52 | 34 | 1.46 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96051-70 | 38 | 2.03 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96056-62 | 38 | 1.35 | 1.98 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96058-12 | 30 | 1.77 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96059-63 | 30 | 2.03 | 1.96 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96059-78 | 13 | 1.55 | 2 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio
B96063-16 | 18 | 2.32 | 1.93 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96064-33 | 22 | 2.22 | 2.03 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96064-34 | 22 | -13.26 | 2.1 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96064-76 | 23 | 2.23 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96065-31 | 16 | 1.64 | 1.95 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96066-6 | 3 | 1.59 | 1.94 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96066-11 | 30 | 1.34 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B96066-81 | 26 | 1.87 | 1.93 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B96067-27 | 15 | 1.62 | 1.96 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96068-31 | 30 | 2.13 | 2.08 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B96071-35 | 21 | 1.35 | 1.92 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B96071-37 | 20 | 3.37 | 2.19 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B24001-81 | 26 | 1.3 | 1.87 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24003-18 | 31 | 1.33 | 1.9 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24003-21 | 5 | 1.48 | 1.88 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24004-78 | 26 | 1.01 | 1.92 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24011-23 | 13 | 1.96 | 2.03 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL
B24014-43 | 29 | 1.85 | 1.89 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B24028-36 | 29 | 1.91 | 2.04 | ACCEPTABLE | Meets minimum requirements
B24029-28 | 14 | 2.26 | 2.02 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio
B24030-72 | 24 | 1.67 | 2.01 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B24035-2 | 31 | 1.72 | 1.97 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24038-2 | 19 | 1.49 | 2.02 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio
B24038-68 | 18 | 1.18 | 2 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio
B24040-70 | 36 | 1.56 | 1.88 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24043-34 | 26 | 2.06 | 2.12 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B24050-36 | 28 | 2 | 1.99 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B24052-81 | 27 | 1.92 | 1.98 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B24056-60 | 33 | 1.31 | 2 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B24060-57 | 35 | 1.94 | 2.09 | ACCEPTABLE | Meets minimum requirements
B24063-75 | 32 | 1.7 | 2 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio
B24068-65 | 38 | 1.49 | 1.94 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B24071-44 | 38 | 2.22 | 2.07 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B24071-69 | 38 | 2.11 | 2.02 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B24074-16 | 38 | 2.25 | 2.08 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio
B24074-57 | 27 | 1.92 | 2.07 | ACCEPTABLE | Meets minimum requirements
B97111-73 | 21 | 1.44 | 1.96 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97111-74 | 14 | 1.32 | 1.92 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97111-76 | 19 | 1.48 | 1.88 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97115-46 | 37 | 1.87 | 1.93 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97116-4 | 56 | 1.71 | 1.89 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97118-50 | 184 | 1.82 | 1.91 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97118-73 | 53 | 1.82 | 1.88 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97121-72 | 23 | 1.9 | 1.92 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97122-17 | 160 | 1.21 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97122-33 | 29 | 1.29 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97122-49 | 11 | 1.56 | 1.92 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97123-47 | 28 | 1.98 | 1.91 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97125-50 | 11 | 1.66 | 1.85 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97126-6 | 17 | 2.24 | 2.12 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 > 2.0 ratio
B97126-8 | 33 | 2.34 | 1.91 | FAIL | Parameter 2 > 2.0 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio
B97126-34 | 37 | 1.91 | 1.93 | FAIL | Parameter 3 < 2.0 ratio
B97127-10 | 14 | 1.41 | 1.85 | FAIL | Parameter 1 < 20.0 ng/μL; Parameter 2 < 1.8 ratio; Parameter 3 < 2.0 ratio